МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал»

С П Р А В К А

о качестве питьевой воды в распределительной водопроводной сети

г. Вологды  за 2016 г.

| Вид анализа | Количество проб | Не соответствуют СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| --- | --- | --- |
|  |  | количество | % |
| Органолептический (химический) анализ | 1834 | 7 | 0 |
| в том числе: |  |  |  |
| Мутность | 1834 | 5 | 0 |
| Цветность | 1834 | 2 | 0 |
| Хлор остаточный | 1834 | - | - |
| Бактериологический анализ | 1784 |  |  |
| в том числе: |  |  |  |
| Общие колиформные бактерии | 1784 | 18 | 1 |
| Термотолерантные колиформные бактерии | 1784 | 0 | 0 |