## ВОЛОГДАГОРВОДОКАНАЛ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД  ВОЛОГДА»

Советский проспект, д.128, г. Вологда, 160012

Телефон (8172) 75-07-11, факс (8172) 75-07-01, Е-mail: vodokanal@volwater.ru

ОКПО 03263645  ОГРН 1023500894020

ИНН/КПП 3525023596/35201001

Информация по качеству питьевой воды в пробах,

взятых перед подачей в распределительную сеть г.Вологды с 09.04.18 по 15.04.18

| Вид анализа | Всего проб | Не соответствующих нормам | % неудовлетворительных проб |
| --- | --- | --- | --- |
| Химический анализ | 1010 | 0 | 0 |
| Бактериологический анализ | 12 (1 в работе) | 0 | 0 |
| Колифаги | 1 | 0 | 0 |

Объемы питьевой воды, подаваемой в распределительную сеть города:

09.04.18 – 99381 м³

10.04.18 – 95265 м³

11.04.18 – 101477 м³

12.04.18 – 94918 м³

13.04.18 – 99893 м³

14.04.18 – 96938 м³

15.04.18 – 93441 м³

# Text boxes

|  | № |  |
| --- | --- | --- |
| На № |  | от |  |